AG.2710.4.2016 		Rybnik dnia 24 maja 2016r.

| 2016-15843 |  |
| --- | --- |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

- Pytanie:

„Mam pytanie odnoście przestawienia co najmniej dwóch robót instalacyjnych z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji są związane z elektryką i budowlanką. Jednakże w wykonanych zleceniach nie mamy ich osobno wyodrębnionych - stanowią część prac dla kompletnego wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Czy w związku z tym przedstawienie takich robót będzie akceptowalne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu punkt 3 ppkt. 1 posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Pytanie:

Pytanie odnośnie fundamentu pod jednostki zewn. klimatyzacji. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienne zamiast płyty fundamentowej w postaci konstrukcji wsporczej z profili montażowych na podporach systemowych tzw. stopach np. firmy Niczuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.