Rybnik, dnia 8 sierpnia 2019 r.

DA.2710.3.2019

| 2019-21025 |  |
| --- | --- |

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

# Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego pn. „Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na potrzeby „Klubu Senior+” w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów”

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie:

1.W opisie technicznym w dziale 4.3 są opisane wyposażenia pomieszczeń.

-brak zestawienia meblowego i sprzętowego dla szatni, pom. 0.8, aneksu kuchennego, sali spotkań, strefy podcienia.

-brak zestawienia blatów kuchennych

-brak przedmiaru montażu listew wykończeniowych narożnych i kątowych w robotach okładzinowych płytkami ceramicznymi

-w opisie przyjęto malowanie sufitów 3-krotnie farba akrylową białą ,a w poz. 70 przedmiaru robót jest malowanie 2-krotne-prosimy skorygować przedmiar.

-z jakiego materiału ma być wykonane wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych -poręcze, uchwyty na papier, szczotki wc ,dozowniki do mydła, suszarki do rąk, kosze na odpady stałe/metal czy pvc/.

Odpowiedź:

- Zakup wyposażenia meblowego/sprzętowego nie ujętego w przedmiarach robót leży po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Wybór blatów kuchennych oraz ich zakup leży po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Należy przyjąć listwy wykończeniowe narożne i kątowe w robotach okładzinowych płytkami ceramicznymi (listwy zakończeniowe obsadzane w epoksydowej zaprawie klejowej).

- Należy przyjąć malowanie farbami trzykrotnie zarówno ścian jak i sufitów.

- Zakup wyposażenia toalet dla osób niepełnosprawnych nie ujętego w przedmiarach robót leży po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.