Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

DA.2710.2.2018 		Rybnik, dnia 22 maja 2018r.

| 2018-14522 |  |
| --- | --- |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przetarg nieograniczony o nazwie: Prace modernizacyjno – adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Odpowiedzi należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1 Prosimy o udzielenie dodatkowej informacji w temacie przetargu : „Prace modernizacyjno – adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku" Znak postępowania: DA.2710.2.2018

- czy zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki? jeżeli tak to prosiłbym o uzupełnienie

- czy w ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie zgodne z aranżacją i opisem ? w dokumentacji i przedmiarach nie odnajduje pozycji związanych z wyposażeniem.

Odpowiedź : Zestawienie stolarki umieszczono na końcu odpowiedzi, zamówienie nie obejmuje dostarczenia wyposażenia.

Pytanie 2: Proszę jeszcze o informację czy zamawiający dysponuje projektem instalacji kotłowni - schematem instalacji. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie. Prosimy również o wskazanie dla jakich temp. kocioł ma posiadać wskazaną moc 37kw? Czy zamawiający ma jeszcze jakieś dodatkowe wymagania co do funkcji urządzenia grzewczego? Czy oferowany kocioł może być dwufunkcyjny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektów instalacji kotłowni,

Zakres robót sanitarnych został pomniejszony w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej o następujące elementy:

- wymiana kotła gazowego,

- budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum,

Elementy te będą do wykonania w kolejnym etapie robót i nie są uwzględnione w niniejszym postępowaniu przetargowym. Faktyczny zakres prac został określony w przedmiarze robót i nie obejmuje wspomnianego w zapytaniu kotła gazowego

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o uzasadnienie zapisu lub poprawy omyłki pisarskiej w sizw. W opisie odnaleziono informację iż wymagane jest aby klimatyzacja miała możliwość pracy jako chłodzenie w temperaturach ujemnych. Prosimy raz jeszcze o wskazanie poprawnych zakresów temperatur pracy urządzenia.

"urządzenie do pracy w zakresie -15°-43°C dla chłodzenia i -15-27 dla grzania"

Odpowiedź: Nie jest to pomyłka, jednostka ma również mieć możliwość chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C.

Pytanie 4: Poniżej przesyłam zapytanie dotyczące instalacji cctv - kamer. W projekcie widnieją rozbieżności proszę o sprostowanie.

1) Zaprojektowano kamery z 3 strumieniami czy aby na pewno mają być 3 a nie 2 strumienie? Praca 3-strumieniowa przydaje się w obiektach gdzie jest kilka punktów stałej obserwacji przez ochronę /straż miejską itp. (np. stadion piłkarski) bo wtedy można dla różnych służb skonfigurować niezależne strumienie. W pozostałych obiektach w zupełności wystarczają 2 strumienie

2)  Rejestracja kamer 4Mpx z prędkością 25 kl/sek generuje ogromny strumień wideo i bardzo szybko zapełni dysk twardy, dlatego w takich obiektach ustawia się najczęściej ok. 12 kl/sek. Czy aby napewno kamera ma rejestrować z prędkością 25kl?

3)  W projekcie jest rejestrator 24 kanałowy, których nie odnajduję w produkcji. Prosimy o wskazanie liczby kamer bo w załącznikach do projektu są rozbieżności. Czy można uwzględnić model 16 lub 32 kanałowy?

Odpowiedź:

Ad1

Proszę przyjąć w ofercie kamery o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, czyli:

Rozdzielczość 4MPX (2560x1440) przy 25kl/s

Przetwornik Omnivision OV4689 + HI3516D

Kompresja H.265/H.264

WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

Obiektyw 2.8-12mm

Reflektor Smart IR do 40m

Inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar)

Funkcja Defog,ROI

3 strumienie

Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)

Obudowa o klasie szczelności IP66

Wspiera standard ONVIF 2.4

Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)

Ad2

Proszę przyjąć w ofercie rejestrator o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych czyli:

Prędkość nagrywania [kl/s]       32x 25kl/s @ 960P; 24x 25kl/s @ 1080P;  16x 15kl/s @ 3mpix; 8x 8kl/s @ 5mpix

Ilość obsługiwanych dysków     8 szt.

Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]     4

Złącze D-Sub/VGA       Tak

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość   5MPX

Złącze e-SATA Tak

Złącze HDMI   Tak

Onvif    Tak

Interfejs sieciowy          RJ45(10/100/1000Mbps)

USB     2x

Max. bitrate      144 Mb/s

Ilość obsługiwanych kamer  32 szt.

Wejścia/wyjścia audio   1/1

Użytkownik zadecyduje ile klatek ma być zapisywane na sekundę, jest to opcja do ustawienia z każdej kamery niezależnie i w zależności od potrzeb.

Rejestrator ma możliwość zabudowy 8 dysków które można dołożyć w każdej chwili.

Ad3,

Zaprojektowany rejestrator jest dostępny na polskim rynku.

Parametry rejestratora zostały dokładnie opisane w projekcie i powtórzone w odpowiedzi na pytanie 2.

Jeżeli chodzi o ilość kamer to w pozycjach przedmiaru wprowadza się następujące zmiany:

Pozycja 63 jest 7 - należy przyjąć 9,

Pozycja 64 jest 7 - należy przyjąć 9,

Pozycja 65 jest 7 - należy przyjąć 9,

Pozycja 66 jest 7 - należy przyjąć 9,

Pozycja 67 jest 7 - należy przyjąć 9.

Zestawienie stolarki