AG.2710.1.2017 		Rybnik,7 kwietnia 2017r.

| 2017-10266 |  |
| --- | --- |

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:  „Adaptacja  pomieszczeń zlokalizowanych na parterze  budynku mieszkalnego w Rybniku, 
przy ul. Zebrzydowickiej 30”. Znak AG.2710.1.2017

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie typu/nazwę płyt Ecophon które mają być na ścianach i sposób montażu. W ramach, bez, klejone itp.

Odpowiedź:

Panele ścienne np. płyty Ecophon Wall Panel Texona, sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. Płyty są wykończone listwą aluminiową Ecophon Connect. Aby uzyskać najlepszy efekt końcowy rekomenduje się montaż na oryginalnej konstrukcji Ecophon Connect, szkic montażowy wraz z wyspecyfikowanymi elementami do montażu znajduje się na stronie producenta. Panele akustyczne Ecophon są podane jako przykładowe. Można zastosować panele akustyczne  innego producenta, ale muszą być o podobnych właściwościach i parametrach nie gorszych od zaproponowanych w projekcie.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.