Rybnik, dnia 3 kwietnia 2019r.

DA.2710.1.2019

| 2019-9519 |  |
| --- | --- |

MODYFIKACJA - 1

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do wirtualizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z wdrożeniem” (postępowanie nr DA.2710.1.2019).

Zamawiający koryguje omyłkę w numeracji w treści załącznika nr 1.B (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – tj. wprowadza prawidłową numerację w punkcie 1: System pamięci masowej – szt. 1 w wierszu 2 (Pojemność) – w wyniku czego wiersz ten przyjmuje brzmienie:

| Lp. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojemność | 1) System musi umożliwiać instalację dysków wykonanych w technologii hot-plug i wyposażonych w podwójny interfejs SAS 6Gb/s. 2) Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 8 dysków SSD. 3) Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi dyskami: 10 dysków SAS 10k RPM hot-plug 2,5”o pojemności minimum 1200GB każdy. |

Ponadto Zamawiający modyfikuje w treści załącznika nr 1.B (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w punkcie 2: Serwery – 2 sztuki (identyczne) w wierszu 5 (Dyski twarde) – wymagania dotyczące zainstalowanych dysków (w tym – zmniejsza ich ilość z 3 do 2 szt.) w wyniku czego wiersz ten przyjmuje brzmienie:

| Lp. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Dyski twarde | Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5”; Możliwość rozbudowy do 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5”; Zainstalowane 2 dyski SATA SSD 240GB |

Powyższe zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę – stanowią one o wiążącej treści załącznika 1.B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania do dnia 11.03.2019 r. do godziny 9.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 9.15.